工程量报价清单

| 一 | 岱宗校区公租房给水路改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧漏水20PPR管给水管拆除 | 28.00 | 米 |  |  | 旧20PPR管给水管拆除人工费用 |
| 2 | 20PPR管给水管换新管 | 28.00 | 米 |  |  | 20PPR管给水管换新管，走原楼预留管道 |
| 3 | PPR20截止阀 | 2.00 | 个 |  |  | PPR20截止阀 |
| 4 | 人工挖土方 | 2.00 | 工日 |  |  | 人工挖土方人工费用 |
| 5 | 人工回填土方 | 1.50 | 工日 |  |  | 人工回填土方、夯实 |
| 6 | 现浇混凝土地面（约计1.5平方） | 1.50 | 平方 |  |  | 人工水泥砂，现场搅拌 |
| 7 | 剩余土方外运 | 1.00 | 项 |  |  | 外运费用 |
|  | 小 计： |  |  |  |  |  |
|  | 工程含税总造价： |  |  |  |  |  |