## Sheet1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：岱宗校区会议室楼顶维护项目 |  |  | 标段：岱宗校区会议室楼顶维护项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 011607002001 | 原SBS改性沥青防水层单层拆除 1.拆除方式：综合考虑人工机械配合，拆除厚度综合考虑 2.屋面清理、控制扬尘 3.建筑垃圾屋面倒运及装料方式综合考虑 4.场外运输、运距及弃土场综合考虑 5.安全文明标志、安全绳、安全围挡自行考虑 |  | m2 | 104.41
2 | 011605001001 | 房顶瓷砖及房顶保护层拆除 1.边角及四周切割，拆除方式：综合考虑人工机械配合，拆除厚度综合考虑 2.拆除后的屋面清理、控制扬尘 3.建筑垃圾屋面倒运及装料方式综合考虑 4.场外运输、运距及弃土场综合考虑 5.安全文明标志、安全绳、安全围挡自行考虑 |  | m2 | 168
3 | 011201001001 | 地面及墙面回填找平（根据排水所需坡度地面回填） 1.基层处理 2.砂浆种类及强度等级符合规范要求 3.砂浆厚度、铺筑方式、养护时间符合规范要求 |  | m2 | 208
4 | 010904002001 | 非固化橡胶沥青防水材料施工两层 1.基层处理 2.非固化防水材料种类及强度等级、厚度符合规范要求 3.耐高低温性能符合国标要求 4.在施工中注意蠕变性，配比严格要求 |  | m2 | 208
5 | 010904001001 | 改性沥青SBS防水施工 1.位置：屋顶及外檐防护墙面整体施工，开槽处预埋防水材料，边缘位置等 2.屋顶安全防护、基层处理、刷底油 2.改性沥青SBS防水卷材3mm一道 3.铺贴方式、 搭接处理、封边、收口符合设计及施工规范验收要求 4.铺贴后的试水及其他要求综合考虑 |  | m2 | 309.2
合 计