工程量报价清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011407001001 | 刷防水胶 1、要求：外墙面下绳 | m2 | 123.5 |  |  |  |
| 2 | 010810001002 | 楼顶做防水 | m2 | 15.18 |  |  |  |
| 3 | 011102000001 | 拆换岩棉吸声板 1.规格：600*600*7块 | m2 | 2.52 |  |  |  |
| 4 | 011608002001 | 天棚恢复乳胶漆 1.位置：阴水处 2、基层找平后刷墙固一遍； 3、腻子种类:2-3厚柔性腻子； 4、刮腻子要求:分三遍批刮，打磨找平；四周阴角找方找正 5、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 15 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |