工程量报价清单

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	全费用综合单价
	合价
	其中：暂估价

	1
	011407001001
	刷防水胶
1、要求：外墙面下绳
	m2
	123.5
	
	
	

	2
	010810001002
	楼顶做防水
	m2
	15.18
	
	
	

	3
	011102000001
	拆换岩棉吸声板
1.规格：600*600*7块
	m2
	2.52
	
	
	

	4
	011608002001
	天棚恢复乳胶漆
1.位置：阴水处
2、基层找平后刷墙固一遍；
3、腻子种类:2-3厚柔性腻子；
4、刮腻子要求:分三遍批刮，打磨找平；四周阴角找方找正
5、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍
	m2
	15
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