工程量清单
	工程项目：岱宗校区农大科技楼断桥铝隔断加装

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	中空内置百叶断桥铝隔断
	m2
	21.48
	
	
	[bookmark: _GoBack]断桥铝 1.8mm 壁厚+PA66 尼龙隔热条；5+12A+5 双钢中空

	2
	磨砂玻璃高隔墙单开门
	项
	1
	
	
	含门锁

	3
	石膏板假梁
	m
	16.45
	
	
	

	4
	石膏板顶棚恢复
	m2
	8.96
	
	
	

	5
	拆除石膏板墙体
	m2
	33.1
	
	
	

	6
	拆除门
	套
	3
	
	
	

	7
	乳胶漆
	m2
	130
	
	
	

	8
	线路改造
	m
	80
	
	
	

	9
	办公区域设施地面保护
	m2
	83.8
	
	
	

	10
	垃圾清理及外运
	项
	1
	
	
	

	11
	室内保洁
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计:
	
	



