工程量报价清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装修拆除改造项目 |  |  |  |  |
| 1 | 清理原吊顶吊筋、龙骨 | 1.00 | 工日 |  |  |
| 2 | 拆除南墙地台 | 1.00 | 项 |  |  |
| 3 | 拆除内墙台子 | 1.00 | 项 |  |  |
| 4 | 拆除砖墙 | 1.00 | 项 |  |  |
| 5 | 拆除双面石膏板隔墙 | 11.06 | 平方 |  |  |
| 6 | 拆南门口墙板 | 10.81 | 平方 |  |  |
| 7 | 旧墙面基层清理 | 117.80 | 平方 |  |  |
| 8 | 拆除南门卷帘门 | 1.00 | 项 |  |  |
| 9 | 拆除南门旧铝合金门、隔断 | 10.81 | 平方 |  |  |
| 10 | 红砖砌筑1步台阶 | 1.00 | 项 |  |  |
| 11 | 垒砌轻质块隔墙（200墙） | 3.12 | 平方 |  |  |
| 12 | 送餐口铝合金隔断（预留2个送餐口） | 5.54 | 平方 |  |  |
| 13 | 金钢网 | 2.00 | 个 |  |  |
| 14 | 取餐口人造石台面 | 3.46 | 米 |  |  |
| 15 | 铝合金隔断上梁 | 3.46 | 米 |  |  |
| 16 | 墙面石膏板安装 | 117.80 | 平方 |  |  |
| 17 | 6公分PVC踢脚线 | 32.00 | 米 |  |  |
| 18 | 肯德基门 | 20.67 | 平方 |  |  |
| 19 | 配电箱 | 1.00 | 套 |  |  |
| 20 | 照明、插座改造 | 120.00 | 米 |  |  |
| 21 | 主电缆 | 20.00 | 米 |  |  |
| 22 | 开关插座 | 6.00 | 个 |  |  |
| 23 | LED条型吊灯 | 2.00 | 套 |  |  |
| 24 | 消防应急灯 | 2.00 | 套 |  |  |
| 25 | 吊扇 | 2.00 | 套 |  |  |
| 26 | 拆除建筑垃圾外运 | 1.00 | 车 |  |  |
| 27 | 开荒保洁 | 2.00 | 工日 |  |  |
|  | 小 计： |  |  |  |  |
| 二 | 安防项目 |  |  |  |  |
| 1 | 4G智能网络摄像机（海康威视） | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 壁挂支架（海康威视） | 6 | 支 |  |  |
| 3 | 直流2A电源（海康威视） | 6 | 只 |  |  |
| 4 | 存储（海康威视） | 6 | 个 |  |  |
| 5 | 护套线 | 120 | 米 |  |  |
| 6 | 插排（公牛） | 1 | 个 |  |  |
| 7 | PVC管 | 40 | 米 |  |  |
| 8 | 辅助材料 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 安装调试维护费 | 1 | 宗 |  |  |
|  | 小 计： |  |  |  |  |
| 三 | 货架、操作台项目 |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 6.00 | 组 |  |  |
| 2 | 操作台 | 8.00 | 组 |  |  |
|  | 小 计： |  |  |  |  |
|  | 工程含税总造价： |  |  |  |  |